## Sheet1
RUNSTARTED | 1770664789 | 2026-02-09 14:20 |  |  | Concentration | Absorbance |  | Dilution
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.019418 | 0.019418 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770666034 | 2026-02-09 14:41
RESULT | -2 | S90 | Standard .0389 | 1 | 0.041047 | 0.041047 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770666194 | 2026-02-09 14:43
RESULT | -2 | S91 | Standard .1000 | 2 | 0.071909 | 0.071909 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770666354 | 2026-02-09 14:46
RESULT | -2 | S92 | Standard .2000 | 3 | 0.12605 | 0.12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770666514 | 2026-02-09 14:49
RESULT | -2 | S93 | Standard .5000 | 4 | 0.29169 | 0.29169 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770666674 | 2026-02-09 14:51
RESULT | -2 | S94 | Standard 1.0000 | 5 | 0.5604 | 0.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770666834 | 2026-02-09 14:54
RESULT | -2 | S95 | Standard 1.5000 | 6 | 0.8457 | 0.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770666994 | 2026-02-09 14:57
RESULT | -2 | S96 | Standard 2.0000 | 7 | 1.0958 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770667154 | 2026-02-09 14:59
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.020398 | 0.020398 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770667314 | 2026-02-09 15:02
CALIBRATION | Ammonia 2 | 1770667314 | 2026-02-09 15:02
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 9 | 1.0202 | 0.57288 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770667474 | 2026-02-09 15:05
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770667474
QCPRODECISION | IN | 1770667474
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | -0.003239 | 0.017735 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770667634 | 2026-02-09 15:07
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770667634
QCPRODECISION | IN | 1770667634
RESULT | 5 | U1 | TMP_C_H3_20240607 | 11 | 0.43369 | 0.25474 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770667794 | 2026-02-09 15:10
RESULT | 6 | U2 | TMP_C_H6_20240607 | 12 | 0.041502 | 0.042004 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770667954 | 2026-02-09 15:13
RESULT | 7 | U3 | TMP_FW_C6_20240607 | 13 | 0.045175 | 0.043997 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770668114 | 2026-02-09 15:15
RESULT | 8 | U4 | TMP_FW_I5_20240607 | 14 | 0.015506 | 0.027903 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770668274 | 2026-02-09 15:18
RESULT | 9 | U5 | TMP_FW_C3_T1_20240611 | 15 | 0.00633 | 0.022925 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770668434 | 2026-02-09 15:21
RESULT | 10 | U6 | TMP_FW_C3_T3_20240612 | 16 | 0.005095 | 0.022255 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770668594 | 2026-02-09 15:23
RESULT | 11 | U7 | TMP_FW_C6_T3_20240612 | 17 | 0.007047 | 0.023314 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770668754 | 2026-02-09 15:26
RESULT | 12 | U8 | TMP_FW_F4_T3_20240612 | 18 | 0.006401 | 0.022964 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770668914 | 2026-02-09 15:29
RESULT | 13 | U9 | TMP_FW_H3_T3_20240612 | 19 | 0.006664 | 0.023106 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770669074 | 2026-02-09 15:31
RESULT | 14 | U10 | TMP_FW_H6_T3_20240612 | 20 | 0.010969 | 0.025441 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770669234 | 2026-02-09 15:34
RESULT | 14 | C13 | Duplicate | 21 | 0.012535 | 0.026291 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770669394 | 2026-02-09 15:37
QCPRORESULT | DUPLICATE | 13.3282 | 1770669394
QCPRODECISION | OUT | 1770669394
QCPROACTION | CONTINUE | 1770669394
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 22 | 1.0463 | 0.58708 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770669554 | 2026-02-09 15:39
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770669554
QCPRODECISION | IN | 1770669554
RESULT | -3 | C12 | Blank | 23 | -0.003785 | 0.017438 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770669714 | 2026-02-09 15:42
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770669714
QCPRODECISION | IN | 1770669714
RESULT | 15 | U11 | TMP_FW_D5_T3_20240612 | 24 | 0.008956 | 0.02435 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770669874 | 2026-02-09 15:45
RESULT | 15 | C14 | Auto Spike | 25 | 1.0633 | 0.50831 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770670034 | 2026-02-09 15:47
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 105.4384 | 1770670034
QCPRODECISION | IN | 1770670034
RESULT | 16 | U12 | TMP_FW_E3_T3_20240612 | 26 | 0.016086 | 0.028217 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770670194 | 2026-02-09 15:50
RESULT | 17 | U13 | TMP_FW_I5_T3_20240612 | 27 | 0.024698 | 0.032889 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770670354 | 2026-02-09 15:53
RESULT | 18 | U14 | TMP_SW_C3_T3_20240612 | 28 | 0.017387 | 0.028923 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770670514 | 2026-02-09 15:55
RESULT | 19 | U15 | TMP_SW_H6_T3_20240612 | 29 | 0.064609 | 0.054539 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770670674 | 2026-02-09 15:58
RESULT | 20 | U16 | TMP_SW_B4_T3_20240612 | 30 | 0.19778 | 0.12677 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770670834 | 2026-02-09 16:01
RESULT | 21 | U17 | TMP_SW_F6_T2_20240612 | 31 | 0.021835 | 0.031336 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770670994 | 2026-02-09 16:03
RESULT | 22 | U18 | TMP_SW_C3_T4_20240613 | 32 | 0.011191 | 0.025562 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770671154 | 2026-02-09 16:06
RESULT | 23 | U19 | TMP_SW_B4_T4_20240613 | 33 | 0.091048 | 0.068881 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770671314 | 2026-02-09 16:09
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 34 | 1.1171 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770671474 | 2026-02-09 16:11
QCPRORESULT | NORMAL | 0.017053 | 1770671474
QCPRODECISION | OUT | 1770671474
QCPROACTION | CONTINUE | 1770671474
RESULT | -3 | C12 | Blank | 35 | 0.000367 | 0.01969 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770671634 | 2026-02-09 16:14
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770671634
QCPRODECISION | IN | 1770671634
RESULT | 24 | U20 | TMP_SW_F6_T4_20240613 | 36 | 0.010237 | 0.025044 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770671794 | 2026-02-09 16:17
RESULT | 25 | U21 | TMP_SW_E3_T4_20240613 | 37 | 0.031715 | 0.036695 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770671954 | 2026-02-09 16:19
RESULT | 25 | C13 | Duplicate | 38 | 0.03355 | 0.03769 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770672114 | 2026-02-09 16:22
QCPRORESULT | DUPLICATE | 5.6226 | 1770672114
QCPRODECISION | IN | 1770672114
RESULT | 26 | U22 | TMP_FW_C3_T6_20240614 | 39 | 0.009194 | 0.024479 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770672275 | 2026-02-09 16:25
RESULT | 26 | C14 | Auto Spike | 40 | 1.1397 | 0.54341 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770672435 | 2026-02-09 16:27
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 113.0484 | 1770672435
QCPRODECISION | IN | 1770672435
RESULT | 27 | U23 | TMP_FW_C6_T6_20240614 | 41 | 0.011925 | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770672595 | 2026-02-09 16:30
RESULT | 28 | U24 | TMP_FW_F4_T6_20240614 | 42 | 0.009093 | 0.024424 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770672755 | 2026-02-09 16:33
RESULT | 29 | U25 | TMP_FW_H3_T6_20240614 | 43 | 0.014026 | 0.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770672915 | 2026-02-09 16:35
RESULT | 30 | U26 | TMP_FW_H6_T6_20240614 | 44 | 0.067907 | 0.056328 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770673075 | 2026-02-09 16:38
RESULT | 31 | U27 | TMP_FW_D5_T6_20240614 | 45 | 0.01067 | 0.02528 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770673235 | 2026-02-09 16:41
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 46 | 1.0888 | 0.61011 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770673395 | 2026-02-09 16:43
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770673395
QCPRODECISION | IN | 1770673395
RESULT | -3 | C12 | Blank | 47 | -0.003508 | 0.017588 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770673555 | 2026-02-09 16:46
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770673555
QCPRODECISION | IN | 1770673555
RESULT | 32 | U28 | TMP_FW_I5_T6_20240614 | 48 | 0.026124 | 0.033662 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770673716 | 2026-02-09 16:49
RESULT | 33 | U29 | TMP_SW_C3_T6_20240612 | 49 | 0.013939 | 0.027053 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770673876 | 2026-02-09 16:51
RESULT | 34 | U30 | TMP_SW_B4_T6_20240612 | 50 | 0.082775 | 0.064393 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770674036 | 2026-02-09 16:54
RESULT | 35 | U31 | TMP_SW_D5_T6_20240612 | 51 | 0.024405 | 0.03273 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770674196 | 2026-02-09 16:57
RESULT | 36 | U32 | TMP_SW_F6_T6_20240612 | 52 | 0.015622 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770674356 | 2026-02-09 16:59
RESULT | 36 | C13 | Duplicate | 53 | 0.012567 | 0.026308 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770674516 | 2026-02-09 17:02
QCPRORESULT | DUPLICATE | 21.6765 | 1770674516
QCPRODECISION | OUT | 1770674516
QCPROACTION | CONTINUE | 1770674516
RESULT | 37 | U33 | TMP_FW_C6_20240617 | 54 | 0.013289 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770674677 | 2026-02-09 17:05
RESULT | 37 | C14 | Auto Spike | 55 | 1.07 | 0.51135 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770674837 | 2026-02-09 17:07
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 105.6666 | 1770674837
QCPRODECISION | IN | 1770674837
RESULT | 38 | U34 | TMP_FW_F4_20240617 | 56 | 0.015188 | 0.02773 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770674998 | 2026-02-09 17:10
RESULT | 39 | U35 | TMP_FW_D5_20240617 | 57 | 0.013785 | 0.026969 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770675158 | 2026-02-09 17:13
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 58 | 1.0434 | 0.58549 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770675318 | 2026-02-09 17:15
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770675318
QCPRODECISION | IN | 1770675318
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | -0.002533 | 0.018117 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770675480 | 2026-02-09 17:18
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770675480
QCPRODECISION | IN | 1770675480
RESULT | 40 | U36 | TMP_FW_I5_20240617 | 60 | 0.1476 | 0.099557 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770675641 | 2026-02-09 17:21
RESULT | 41 | U37 | TMP_SW_C3_20240617 | 61 | 0.027092 | 0.034188 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770675801 | 2026-02-09 17:23
RESULT | 42 | U38 | TMP_SW_B4_20240617 | 62 | 0.10691 | 0.077486 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770675961 | 2026-02-09 17:26
RESULT | 42 | C13 | Duplicate | 63 | 0.10783 | 0.077982 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770676121 | 2026-02-09 17:29
QCPRORESULT | DUPLICATE | 0.85193 | 1770676121
QCPRODECISION | IN | 1770676121
RESULT | 43 | U39 | TMP_SW_F6_20240617 | 64 | 0.30404 | 0.18442 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770676283 | 2026-02-09 17:31
RESULT | 43 | C14 | Auto Spike | 65 | 1.4959 | 0.70717 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770676443 | 2026-02-09 17:34
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 119.1871 | 1770676443
QCPRODECISION | IN | 1770676443
RESULT | 44 | U40 | 10ppt_mtx | 66 | 0.009036 | 0.024393 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770676604 | 2026-02-09 17:37
RESULT | 44 | C14 | Auto Spike | 67 | 1.0913 | 0.52115 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770676764 | 2026-02-09 17:39
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 108.2222 | 1770676764
QCPRODECISION | IN | 1770676764
RESULT | 45 | U41 | 20ppt_mtx | 68 | 0.016216 | 0.028288 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770676925 | 2026-02-09 17:42
RESULT | 45 | C14 | Auto Spike | 69 | 1.0859 | 0.51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770677085 | 2026-02-09 17:45
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 106.9707 | 1770677085
QCPRODECISION | IN | 1770677085
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 70 | 1.0863 | 0.60875 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770677247 | 2026-02-09 17:47
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770677247
QCPRODECISION | IN | 1770677247
RESULT | -3 | C12 | Blank | 71 | 0.001051 | 0.020062 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770677408 | 2026-02-09 17:50
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770677408
QCPRODECISION | IN | 1770677408
RESULT | 46 | U42 | PE_chk | 72 | 1.1463 | 0.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770677565 | 2026-02-09 17:53
RESULT | 46 | C13 | Duplicate | 73 | 1.141 | 0.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770677729 | 2026-02-09 17:55
QCPRORESULT | DUPLICATE | 0.46689 | 1770677729
QCPRODECISION | IN | 1770677729
RESULT | -3 | C11 | 1mg/L ammonia | 74 | 1.0259 | 0.57597 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770677890 | 2026-02-09 17:58
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770677890
QCPRODECISION | IN | 1770677890
RESULT | -3 | C12 | Blank | 75 | -0.002452 | 0.018161 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg N/L | Ammonia 2 | 1770678051 | 2026-02-09 18:01
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770678051
QCPRODECISION | IN | 1770678051
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.001083 | 0.001083 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770678544 | 2026-02-09 18:09
RESULT | -2 | S90 | Standard .006 | 1 | 0.003011 | 0.003011 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770678625 | 2026-02-09 18:10
RESULT | -2 | S91 | Standard .0150 | 2 | 0.00673 | 0.00673 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770678706 | 2026-02-09 18:12
RESULT | -2 | S92 | Standard .03 | 3 | 0.013342 | 0.013342 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770678787 | 2026-02-09 18:13
RESULT | -2 | S93 | Standard .075 | 4 | 0.033062 | 0.033062 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770678868 | 2026-02-09 18:14
RESULT | -2 | S94 | Standard .15 | 5 | 0.06618 | 0.06618 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770678948 | 2026-02-09 18:16
RESULT | -2 | S95 | Standard .225 | 6 | 0.10039 | 0.10039 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679029 | 2026-02-09 18:17
RESULT | -2 | S96 | Standard .3 | 7 | 0.12963 | 0.12963 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679110 | 2026-02-09 18:18
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.001069 | 0.001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679191 | 2026-02-09 18:20
CALIBRATION | o-PHOS 0.3 | 1770679191 | 2026-02-09 18:20
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 9 | 0.14546 | 0.063893 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679272 | 2026-02-09 18:21
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770679272
QCPRODECISION | IN | 1770679272
RESULT | -3 | C12 | Blank | 10 | 0.000793 | 0.000979 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679353 | 2026-02-09 18:23
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770679353
QCPRODECISION | IN | 1770679353
RESULT | 5 | U1 | TMP_C_H3_20240607 | 11 | 0.006615 | 0.003511 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679435 | 2026-02-09 18:24
RESULT | 6 | U2 | TMP_C_H6_20240607 | 12 | 0.00666 | 0.00353 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679516 | 2026-02-09 18:25
RESULT | 7 | U3 | TMP_FW_C6_20240607 | 13 | 0.018757 | 0.008791 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679597 | 2026-02-09 18:27
RESULT | 8 | U4 | TMP_FW_I5_20240607 | 14 | 0.004847 | 0.002742 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679678 | 2026-02-09 18:28
RESULT | 9 | U5 | TMP_FW_C3_T1_20240611 | 15 | 0.003544 | 0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679759 | 2026-02-09 18:29
RESULT | 10 | U6 | TMP_FW_C3_T3_20240612 | 16 | 0.003291 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679840 | 2026-02-09 18:31
RESULT | 11 | U7 | TMP_FW_C6_T3_20240612 | 17 | 0.012848 | 0.006222 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770679921 | 2026-02-09 18:32
RESULT | 12 | U8 | TMP_FW_F4_T3_20240612 | 18 | 0.025628 | 0.01178 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680001 | 2026-02-09 18:33
RESULT | 13 | U9 | TMP_FW_H3_T3_20240612 | 19 | 0.002457 | 0.001702 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680083 | 2026-02-09 18:35
RESULT | 14 | U10 | TMP_FW_H6_T3_20240612 | 20 | 0.004841 | 0.002739 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680163 | 2026-02-09 18:36
RESULT | 14 | C13 | Duplicate | 21 | 0.005617 | 0.003077 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680245 | 2026-02-09 18:37
QCPRORESULT | DUPLICATE | 14.8474 | 1770680245
QCPRODECISION | OUT | 1770680245
QCPROACTION | CONTINUE | 1770680245
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 22 | 0.14146 | 0.062155 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680326 | 2026-02-09 18:39
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770680326
QCPRODECISION | IN | 1770680326
RESULT | -3 | C12 | Blank | 23 | 0.000981 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680408 | 2026-02-09 18:40
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770680408
QCPRODECISION | IN | 1770680408
RESULT | 15 | U11 | TMP_FW_D5_T3_20240612 | 24 | 0.003436 | 0.002128 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680490 | 2026-02-09 18:42
RESULT | 15 | C14 | Auto Spike | 25 | 0.12621 | 0.053878 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680571 | 2026-02-09 18:43
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 80.7729 | 1770680571
QCPRODECISION | IN | 1770680571
RESULT | 16 | U12 | TMP_FW_E3_T3_20240612 | 26 | 0.00595 | 0.003221 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680653 | 2026-02-09 18:44
RESULT | 17 | U13 | TMP_FW_I5_T3_20240612 | 27 | 0.004419 | 0.002556 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680734 | 2026-02-09 18:46
RESULT | 18 | U14 | TMP_SW_C3_T3_20240612 | 28 | 0.00227 | 0.001621 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680816 | 2026-02-09 18:47
RESULT | 19 | U15 | TMP_SW_H6_T3_20240612 | 29 | 0.004087 | 0.002412 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680897 | 2026-02-09 18:48
RESULT | 20 | U16 | TMP_SW_B4_T3_20240612 | 30 | 0.004039 | 0.00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770680978 | 2026-02-09 18:50
RESULT | 21 | U17 | TMP_SW_F6_T2_20240612 | 31 | 0.004414 | 0.002554 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681058 | 2026-02-09 18:51
RESULT | 22 | U18 | TMP_SW_C3_T4_20240613 | 32 | 0.002136 | 0.001563 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681140 | 2026-02-09 18:52
RESULT | 23 | U19 | TMP_SW_B4_T4_20240613 | 33 | 0.004468 | 0.002577 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681221 | 2026-02-09 18:54
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 34 | 0.14569 | 0.063996 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681302 | 2026-02-09 18:55
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770681302
QCPRODECISION | IN | 1770681302
RESULT | -3 | C12 | Blank | 35 | 0.001224 | 0.001166 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681384 | 2026-02-09 18:56
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770681384
QCPRODECISION | IN | 1770681384
RESULT | 24 | U20 | TMP_SW_F6_T4_20240613 | 36 | 0.00153 | 0.001299 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681466 | 2026-02-09 18:58
RESULT | 25 | U21 | TMP_SW_E3_T4_20240613 | 37 | 0.002296 | 0.001632 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681548 | 2026-02-09 18:59
RESULT | 25 | C13 | Duplicate | 38 | 0.002079 | 0.001538 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681629 | 2026-02-09 19:00
QCPRORESULT | DUPLICATE | 9.9102 | 1770681629
QCPRODECISION | IN | 1770681629
RESULT | 26 | U22 | TMP_FW_C3_T6_20240614 | 39 | 0.006259 | 0.003356 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681711 | 2026-02-09 19:02
RESULT | 26 | C14 | Auto Spike | 40 | 0.12418 | 0.053021 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681792 | 2026-02-09 19:03
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 77.5793 | 1770681792
QCPRODECISION | IN | 1770681792
RESULT | 27 | U23 | TMP_FW_C6_T6_20240614 | 41 | 0.012687 | 0.006152 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681874 | 2026-02-09 19:05
RESULT | 28 | U24 | TMP_FW_F4_T6_20240614 | 42 | 0.004781 | 0.002713 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770681955 | 2026-02-09 19:06
RESULT | 29 | U25 | TMP_FW_H3_T6_20240614 | 43 | 0.003135 | 0.001997 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682036 | 2026-02-09 19:07
RESULT | 30 | U26 | TMP_FW_H6_T6_20240614 | 44 | 0.037088 | 0.016763 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682117 | 2026-02-09 19:09
RESULT | 31 | U27 | TMP_FW_D5_T6_20240614 | 45 | 0.003199 | 0.002025 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682198 | 2026-02-09 19:10
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 46 | 0.14495 | 0.063671 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682279 | 2026-02-09 19:11
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770682279
QCPRODECISION | IN | 1770682279
RESULT | -3 | C12 | Blank | 47 | 0.001047 | 0.001089 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682361 | 2026-02-09 19:13
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770682361
QCPRODECISION | IN | 1770682361
RESULT | 32 | U28 | TMP_FW_I5_T6_20240614 | 48 | 0.004567 | 0.00262 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682444 | 2026-02-09 19:14
RESULT | 33 | U29 | TMP_SW_C3_T6_20240612 | 49 | 1.3357 | 0.58152 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682525 | 2026-02-09 19:15
AUTODILUTION | APPROVED | 1770682525
AUTODILUTION | ADDED | 1770682525
RESULT | 34 | U30 | TMP_SW_B4_T6_20240612 | 50 | 0.002858 | 0.001877 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682606 | 2026-02-09 19:17
RESULT | 35 | U31 | TMP_SW_D5_T6_20240612 | 51 | 0.002498 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682688 | 2026-02-09 19:18
RESULT | 36 | U32 | TMP_SW_F6_T6_20240612 | 52 | 0.001473 | 0.001275 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682768 | 2026-02-09 19:19
RESULT | 36 | C13 | Duplicate | 53 | 0.001911 | 0.001465 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682850 | 2026-02-09 19:21
QCPRORESULT | DUPLICATE | 25.8878 | 1770682850
QCPRODECISION | OUT | 1770682850
QCPROACTION | CONTINUE | 1770682850
RESULT | 37 | U33 | TMP_FW_C6_20240617 | 54 | 0.013142 | 0.006349 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770682932 | 2026-02-09 19:22
RESULT | 37 | C14 | Auto Spike | 55 | 0.13518 | 0.057661 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683013 | 2026-02-09 19:24
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 80.2875 | 1770683013
QCPRODECISION | IN | 1770683013
RESULT | 38 | U34 | TMP_FW_F4_20240617 | 56 | 0.0044 | 0.002548 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683097 | 2026-02-09 19:25
RESULT | 39 | U35 | TMP_FW_D5_20240617 | 57 | 0.003702 | 0.002244 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683178 | 2026-02-09 19:26
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 58 | 0.14436 | 0.063417 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683260 | 2026-02-09 19:28
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770683260
QCPRODECISION | IN | 1770683260
RESULT | -3 | C12 | Blank | 59 | 0.001057 | 0.001093 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683343 | 2026-02-09 19:29
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770683343
QCPRODECISION | IN | 1770683343
RESULT | 40 | U36 | TMP_FW_I5_20240617 | 60 | 0.006813 | 0.003597 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683425 | 2026-02-09 19:30
RESULT | 41 | U37 | TMP_SW_C3_20240617 | 61 | 0.002762 | 0.001835 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683507 | 2026-02-09 19:32
RESULT | 42 | U38 | TMP_SW_B4_20240617 | 62 | 0.020573 | 0.009581 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683588 | 2026-02-09 19:33
RESULT | 42 | C13 | Duplicate | 63 | 0.003881 | 0.002322 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683670 | 2026-02-09 19:35
QCPRORESULT | DUPLICATE | 136.5134 | 1770683670
QCPRODECISION | OUT | 1770683670
QCPROACTION | CONTINUE | 1770683670
RESULT | 43 | U39 | TMP_SW_F6_20240617 | 64 | 0.001893 | 0.001457 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683753 | 2026-02-09 19:36
RESULT | 43 | C14 | Auto Spike | 65 | 0.12065 | 0.051532 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683833 | 2026-02-09 19:37
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 78.1288 | 1770683833
QCPRODECISION | IN | 1770683833
RESULT | 44 | U40 | 10ppt_mtx | 66 | 0.000852 | 0.001005 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683916 | 2026-02-09 19:39
RESULT | 44 | C14 | Auto Spike | 67 | 0.12648 | 0.053993 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770683997 | 2026-02-09 19:40
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 82.6522 | 1770683997
QCPRODECISION | IN | 1770683997
RESULT | 45 | U41 | 20ppt_mtx | 68 | 0.000381 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 18 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770684080 | 2026-02-09 19:41
RESULT | 45 | C14 | Auto Spike | 69 | 0.11812 | 0.050463 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770684117 | 2026-02-09 19:42
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 77.4576 | 1770684117
QCPRODECISION | IN | 1770684117
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 70 | 0.14246 | 0.062589 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770684197 | 2026-02-09 19:43
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770684197
QCPRODECISION | IN | 1770684197
RESULT | -3 | C12 | Blank | 71 | 0.00073 | 0.000951 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770684277 | 2026-02-09 19:45
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770684277
QCPRODECISION | IN | 1770684277
RESULT | 46 | U42 | PE_chk | 72 | 0.73238 | 0.31915 | 0 | 0 | 0 | 19 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770684357 | 2026-02-09 19:46
AUTODILUTION | APPROVED | 1770684357
AUTODILUTION | ADDED | 1770684357
RESULT | 46 | C13 | Duplicate | 73 | 0.74185 | 0.32326 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770684437 | 2026-02-09 19:47
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.2846 | 1770684437
QCPRODECISION | IN | 1770684437
AUTODILUTION | APPROVED | 1770684439
AUTODILUTION | ADDED | 1770684439
RESULT | -3 | C11 | 0.15 mg/L | 74 | 0.14634 | 0.064278 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770684517 | 2026-02-09 19:49
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770684517
QCPRODECISION | IN | 1770684517
RESULT | -3 | C12 | Blank | 75 | 0.001155 | 0.001136 | 0 | 0 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770684597 | 2026-02-09 19:50
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770684597
QCPRODECISION | IN | 1770684597
RESULT | 33 | U29 | TMP_SW_C3_T6_20240612 | 49 | 0.005983 | 0.001154 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770685598 | 2026-02-09 20:07
RESULT | 46 | U42 | PE_chk | 72 | 0.83464 | 0.073231 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770685678 | 2026-02-09 20:08
RESULT | 46 | C13 | Duplicate | 73 | 0.84636 | 0.07425 | 0 | 5 | 0 | 0 | mg P/L | o-PHOS 0.3 | 1770685758 | 2026-02-09 20:09
QCPRORESULT | DUPLICATE | 1.3944 | 1770685758
QCPRODECISION | IN | 1770685758
RUNENDED | 1770685839 | COMPLETE