## Sheet1
RUNSTARTED | 1770996770 | 2026-02-13 10:33 |  |  | Concentration | Absorbance |  | Dilution
RESULT | -1 | S1 | Standard 1 | 0 | 0.074546 | 0.074546 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770998975 | 2026-02-13 11:10
RESULT | -2 | S90 | Standard 90 | 1 | 0.097235 | 0.097235 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999057 | 2026-02-13 11:11
RESULT | -2 | S91 | Standard 91 | 2 | 0.11872 | 0.11872 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999138 | 2026-02-13 11:12
RESULT | -2 | S92 | Standard 92 | 3 | 0.15048 | 0.15048 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999219 | 2026-02-13 11:14
RESULT | -2 | S93 | Standard 93 | 4 | 0.25549 | 0.25549 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999300 | 2026-02-13 11:15
RESULT | -2 | S94 | Standard 94 | 5 | 0.43992 | 0.43992 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999381 | 2026-02-13 11:16
RESULT | -2 | S95 | Standard 95 | 6 | 0.61024 | 0.61024 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999462 | 2026-02-13 11:18
RESULT | -2 | S96 | Standard 96 | 7 | 0.79253 | 0.79253 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999543 | 2026-02-13 11:19
RESULT | -1 | S0 | Standard 0 | 8 | 0.076985 | 0.076985 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999623 | 2026-02-13 11:20
CALIBRATION | Vanadium NOx | 1770999623 | 2026-02-13 11:20
RESULT | 2 | C21 | Nitrate Standard | 9 | 0.48762 | 0.42745 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999704 | 2026-02-13 11:22
RESULT | 3 | C22 | Nitrite Standard | 10 | 0.57586 | 0.49026 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999785 | 2026-02-13 11:23
QCPRORESULT | REDUCTION EFFICIENCY | 84.6768 | 1770999785
QCPRODECISION | IN | 1770999785
RESULT | -3 | C11 | CCV | 11 | 0.52385 | 0.45324 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999867 | 2026-02-13 11:24
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770999867
QCPRODECISION | IN | 1770999867
RESULT | -3 | C12 | CCB | 12 | -0.004133 | 0.076122 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1770999948 | 2026-02-13 11:26
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1770999948
QCPRODECISION | IN | 1770999948
RESULT | 5 | U1 | TMP_C_H3_20240607 | 13 | 0.02487 | 0.096903 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000030 | 2026-02-13 11:27
RESULT | 6 | U2 | TMP_C_H6_20240607 | 14 | 0.010005 | 0.086253 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000111 | 2026-02-13 11:29
RESULT | 7 | U3 | TMP_FW_C6_20240607 | 15 | 0.022592 | 0.095271 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000192 | 2026-02-13 11:30
RESULT | 8 | U4 | TMP_FW_I5_20240607 | 16 | 0.005736 | 0.083194 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000273 | 2026-02-13 11:31
RESULT | 9 | U5 | TMP_FW_C3_T1_20240611 | 17 | 0.011523 | 0.087341 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000354 | 2026-02-13 11:33
RESULT | 10 | U6 | TMP_FW_C3_T3_20240612 | 18 | 0.006162 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000435 | 2026-02-13 11:34
RESULT | 11 | U7 | TMP_FW_C6_T3_20240612 | 19 | 0.007728 | 0.084621 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000517 | 2026-02-13 11:35
RESULT | 12 | U8 | TMP_FW_F4_T3_20240612 | 20 | 0.003005 | 0.081238 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000598 | 2026-02-13 11:37
RESULT | 13 | U9 | TMP_FW_H3_T3_20240612 | 21 | 0.005344 | 0.082913 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000679 | 2026-02-13 11:38
RESULT | 14 | U10 | TMP_FW_H6_T3_20240612 | 22 | 0.032122 | 0.1021 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000760 | 2026-02-13 11:39
RESULT | 14 | C13 | Duplicate | 23 | 0.035074 | 0.10421 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000841 | 2026-02-13 11:41
QCPRORESULT | DUPLICATE | 8.788 | 1771000841
QCPRODECISION | IN | 1771000841
RESULT | -3 | C11 | CCV | 24 | 0.49512 | 0.43279 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771000924 | 2026-02-13 11:42
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771000924
QCPRODECISION | IN | 1771000924
RESULT | -3 | C12 | CCB | 25 | -0.005434 | 0.07519 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001005 | 2026-02-13 11:43
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771001005
QCPRODECISION | IN | 1771001005
RESULT | 15 | U11 | TMP_FW_D5_T3_20240612 | 26 | -0.00061 | 0.078647 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001088 | 2026-02-13 11:45
RESULT | 15 | C14 | Auto Spike | 27 | 0.50494 | 0.42729 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001169 | 2026-02-13 11:46
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 101.1102 | 1771001169
QCPRODECISION | IN | 1771001169
RESULT | 16 | U12 | TMP_FW_E3_T3_20240612 | 28 | 0.015001 | 0.089833 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001251 | 2026-02-13 11:48
RESULT | 17 | U13 | TMP_FW_I5_T3_20240612 | 29 | 0.18798 | 0.21363 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001332 | 2026-02-13 11:49
RESULT | 18 | U14 | TMP_SW_C3_T3_20240612 | 30 | 0.009928 | 0.086198 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001413 | 2026-02-13 11:50
RESULT | 19 | U15 | TMP_SW_H6_T3_20240612 | 31 | 0.024882 | 0.096912 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001494 | 2026-02-13 11:52
RESULT | 20 | U16 | TMP_SW_B4_T3_20240612 | 32 | 0.008943 | 0.085492 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001575 | 2026-02-13 11:53
RESULT | 21 | U17 | TMP_SW_F6_T2_20240612 | 33 | 0.030804 | 0.10115 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001656 | 2026-02-13 11:54
RESULT | 22 | U18 | TMP_SW_C3_T4_20240613 | 34 | 0.006275 | 0.083581 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001738 | 2026-02-13 11:56
RESULT | 23 | U19 | TMP_SW_B4_T4_20240613 | 35 | 0.010452 | 0.086573 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001819 | 2026-02-13 11:57
RESULT | -3 | C11 | CCV | 36 | 0.49821 | 0.43499 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001900 | 2026-02-13 11:58
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771001900
QCPRODECISION | IN | 1771001900
RESULT | -3 | C12 | CCB | 37 | -0.005832 | 0.074904 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771001982 | 2026-02-13 12:00
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771001982
QCPRODECISION | IN | 1771001982
RESULT | 24 | U20 | TMP_SW_F6_T4_20240613 | 38 | 0.009367 | 0.085796 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002064 | 2026-02-13 12:01
RESULT | 25 | U21 | TMP_SW_E3_T4_20240613 | 39 | 0.022045 | 0.094879 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002146 | 2026-02-13 12:02
RESULT | 25 | C13 | Duplicate | 40 | 0.020488 | 0.093764 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002227 | 2026-02-13 12:04
QCPRORESULT | DUPLICATE | 7.3209 | 1771002227
QCPRODECISION | IN | 1771002227
RESULT | 26 | U22 | TMP_FW_C3_T6_20240614 | 41 | 0.014505 | 0.089478 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002309 | 2026-02-13 12:05
RESULT | 26 | C14 | Auto Spike | 42 | 0.46118 | 0.39719 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002390 | 2026-02-13 12:06
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 89.3354 | 1771002390
QCPRODECISION | IN | 1771002390
RESULT | 27 | U23 | TMP_FW_C6_T6_20240614 | 43 | 0.015846 | 0.090438 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002472 | 2026-02-13 12:08
RESULT | 28 | U24 | TMP_FW_F4_T6_20240614 | 44 | 0.00722 | 0.084258 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002553 | 2026-02-13 12:09
RESULT | 29 | U25 | TMP_FW_H3_T6_20240614 | 45 | 0.007698 | 0.0846 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002634 | 2026-02-13 12:11
RESULT | 30 | U26 | TMP_FW_H6_T6_20240614 | 46 | 0.020907 | 0.094064 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002715 | 2026-02-13 12:12
RESULT | 31 | U27 | TMP_FW_D5_T6_20240614 | 47 | 0.007289 | 0.084307 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002796 | 2026-02-13 12:13
RESULT | -3 | C11 | CCV | 48 | 0.49302 | 0.43129 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002878 | 2026-02-13 12:15
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771002878
QCPRODECISION | IN | 1771002878
RESULT | -3 | C12 | CCB | 49 | -0.003455 | 0.076608 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771002960 | 2026-02-13 12:16
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771002960
QCPRODECISION | IN | 1771002960
RESULT | 32 | U28 | TMP_FW_I5_T6_20240614 | 50 | 0.005325 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003043 | 2026-02-13 12:17
RESULT | 33 | U29 | TMP_SW_C3_T6_20240612 | 51 | 0.004033 | 0.081974 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003125 | 2026-02-13 12:19
RESULT | 34 | U30 | TMP_SW_B4_T6_20240612 | 52 | 0.001204 | 0.079947 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003205 | 2026-02-13 12:20
RESULT | 35 | U31 | TMP_SW_D5_T6_20240612 | 53 | 0.011176 | 0.087092 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003287 | 2026-02-13 12:21
RESULT | 36 | U32 | TMP_SW_F6_T6_20240612 | 54 | 0.004617 | 0.082393 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003368 | 2026-02-13 12:23
RESULT | 36 | C13 | Duplicate | 55 | 0.001738 | 0.080329 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003446 | 2026-02-13 12:24
QCPRORESULT | DUPLICATE | 90.6203 | 1771003446
QCPRODECISION | OUT | 1771003446
QCPROACTION | CONTINUE | 1771003446
RESULT | 37 | U33 | TMP_FW_C6_20240617 | 56 | 0.006061 | 0.083427 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003525 | 2026-02-13 12:25
RESULT | 37 | C14 | Auto Spike | 57 | 0.49089 | 0.41762 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003605 | 2026-02-13 12:27
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 96.9647 | 1771003605
QCPRODECISION | IN | 1771003605
RESULT | 38 | U34 | TMP_FW_F4_20240617 | 58 | 0.008046 | 0.084849 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003685 | 2026-02-13 12:28
RESULT | 39 | U35 | TMP_FW_D5_20240617 | 59 | 0.005199 | 0.082809 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003765 | 2026-02-13 12:29
RESULT | -3 | C11 | CCV | 60 | 0.48217 | 0.42356 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003845 | 2026-02-13 12:31
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771003845
QCPRODECISION | IN | 1771003845
RESULT | -3 | C12 | CCB | 61 | -0.005021 | 0.075486 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771003925 | 2026-02-13 12:32
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771003925
QCPRODECISION | IN | 1771003925
RESULT | 40 | U36 | TMP_FW_I5_20240617 | 62 | 0.00973 | 0.086056 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004005 | 2026-02-13 12:33
RESULT | 41 | U37 | TMP_SW_C3_20240617 | 63 | 0.00843 | 0.085125 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004085 | 2026-02-13 12:35
RESULT | 42 | U38 | TMP_SW_B4_20240617 | 64 | 0.000346 | 0.079332 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004165 | 2026-02-13 12:36
RESULT | 42 | C13 | Duplicate | 65 | -0.000105 | 0.079009 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004245 | 2026-02-13 12:37
QCPRORESULT | DUPLICATE | 374.8394 | 1771004245
QCPRODECISION | OUT | 1771004245
QCPROACTION | CONTINUE | 1771004245
RESULT | 43 | U39 | TMP_SW_F6_20240617 | 66 | 0.017438 | 0.091578 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004325 | 2026-02-13 12:39
RESULT | 43 | C14 | Auto Spike | 67 | 0.49998 | 0.42388 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004405 | 2026-02-13 12:40
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 96.5093 | 1771004405
QCPRODECISION | IN | 1771004405
RESULT | 44 | U40 | 10ppt_mtx | 68 | -0.003663 | 0.076459 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004485 | 2026-02-13 12:41
RESULT | 44 | C14 | Auto Spike | 69 | 0.48289 | 0.41213 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004565 | 2026-02-13 12:43
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 97.3111 | 1771004565
QCPRODECISION | IN | 1771004565
RESULT | 45 | U41 | 20ppt_mtx | 70 | -0.001486 | 0.078019 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004645 | 2026-02-13 12:44
RESULT | 45 | C14 | Auto Spike | 71 | 0.45922 | 0.39584 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004725 | 2026-02-13 12:45
QCPRORESULT | AUTO SPIKE | 92.1409 | 1771004725
QCPRODECISION | IN | 1771004725
RESULT | -3 | C11 | CCV | 72 | 0.50367 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004805 | 2026-02-13 12:47
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771004805
QCPRODECISION | IN | 1771004805
RESULT | -3 | C12 | CCB | 73 | -0.001406 | 0.078077 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004885 | 2026-02-13 12:48
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771004885
QCPRODECISION | IN | 1771004885
RESULT | 46 | U42 | PE_chk | 74 | 1.6012 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 531 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771004965 | 2026-02-13 12:49
AUTODILUTION | APPROVED | 1771004965
AUTODILUTION | ADDED | 1771004965
RESULT | 46 | C13 | Duplicate | 75 | 1.655 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771005045 | 2026-02-13 12:51
QCPRORESULT | DUPLICATE | 3.3058 | 1771005045
QCPRODECISION | IN | 1771005045
AUTODILUTION | APPROVED | 1771005047
AUTODILUTION | ADDED | 1771005047
RESULT | -3 | C11 | CCV | 76 | 0.52962 | 0.45735 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771005125 | 2026-02-13 12:52
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771005125
QCPRODECISION | IN | 1771005125
RESULT | -3 | C12 | CCB | 77 | -0.00358 | 0.076519 | 0 | 0 | 0 | 512 | mg N/L | Vanadium NOx | 1771005205 | 2026-02-13 12:53
QCPRORESULT | NORMAL | 0 | 1771005205
QCPRODECISION | IN | 1771005205